附件

2021年各省（自治区、直辖市）可再生能源电力消纳责任权重完成情况

| 省（区、市） | 本地电量 （亿千瓦时） |  |  |  | 总量净受入 （亿千瓦时） |  | 非水净受入 （亿千瓦时） |  | 全社会 用电量 （亿千瓦时） | 总量消纳责任权重 |  |  | 非水消纳责任权重 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风电 | 光伏 | 生物质 | 水电 | 物理 消纳量 | 超额 消纳量 | 物理 消纳量 | 超额 消纳量 |  | 2021年 最低值 | 2021年 激励值 | 2021年 实际值 | 2021年 最低值 | 2021年 激励值 | 2021年 实际值 |
| 北京 | 4 | 6 | 26 | 14 | 75 | 0 | 78 | 0 | 1233 | 18.0% | 19.8% | 19.8% | 17.5% | 19.3% | 19.4% |
| 天津 | 18 | 20 | 18 | 0 | 56 | 0 | 52 | 0 | 982 | 17.0% | 18.7% | 19.5% | 16.0% | 17.6% | 18.4% |
| 河北 | 511 | 279 | 67 | 24 | 72 | 0 | 64 | 0 | 4294 | 16.5% | 18.2% | 17.6% | 16.0% | 17.6% | 16.8% |
| 山西 | 469 | 189 | 30 | 39 | -77 | 0 | -77 | 0 | 2608 | 20.0% | 22.0% | 24.9% | 19.0% | 20.9% | 23.4% |
| 山东 | 409 | 310 | 180 | 12 | 254 | 0 | 200 | 0 | 7383 | 13.0% | 14.3% | 15.8% | 12.5% | 13.8% | 14.9% |
| 内蒙古 | 967 | 212 | 12 | 62 | -298 | 0 | -299 | 0 | 3957 | 20.5% | 22.6% | 24.1% | 19.5% | 21.5% | 22.5% |
| 辽宁 | 227 | 55 | 30 | 78 | 100 | 0 | 49 | 0 | 2576 | 15.5% | 17.1% | 19.1% | 13.5% | 14.9% | 14.0% |
| 吉林 | 138 | 52 | 31 | 105 | -74 | 0 | -44 | 0 | 843 | 28.0% | 30.9% | 29.9% | 21.0% | 23.1% | 21.0% |
| 黑龙江 | 162 | 51 | 80 | 27 | -65 | 0 | -40 | 0 | 1089 | 22.0% | 24.2% | 23.3% | 20.0% | 22.0% | 23.2% |
| 上海 | 18 | 15 | 35 |  | 489 | 0 | 22 | 0 | 1750 | 31.5% | 35.0% | 31.9% | 4.0% | 4.4% | 5.2% |
| 江苏 | 416 | 195 | 134 | 31 | 541 | 0 | 118 | 0 | 7101 | 16.5% | 18.2% | 18.6% | 10.5% | 11.6% | 12.1% |
| 浙江 | 49 | 155 | 144 | 238 | 456 | 0 | 126 | 0 | 5514 | 18.5% | 20.5% | 18.9% | 8.5% | 9.4% | 8.6% |
| 安徽 | 107 | 155 | 117 | 81 | 100 | -36 | 85 | -30 | 2715 | 16.0% | 17.6% | 19.3% | 14.0% | 15.4% | 16.0% |
| 福建 | 152 | 25 | 53 | 274 | 0 | 36 | 0 | 30 | 2837 | 19.0% | 21.0% | 19.0% | 7.5% | 8.3% | 9.1% |
| 江西 | 104 | 80 | 52 | 136 | 175 | 0 | 9 | 0 | 1863 | 26.5% | 29.3% | 29.3% | 12.0% | 13.2% | 13.1% |
| 河南 | 328 | 136 | 79 | 116 | 397 | 0 | 236 | 0 | 3647 | 21.5% | 23.7% | 29.0% | 18.0% | 19.8% | 21.4% |
| 湖北 | 134 | 83 | 42 | 1599 | -834 | 0 | 11 | 0 | 2472 | 37.0% | 41.0% | 41.5% | 10.0% | 11.0% | 10.9% |
| 湖南 | 150 | 38 | 47 | 583 | 182 | 0 | 67 | 0 | 2155 | 45.0% | 49.9% | 46.4% | 13.5% | 14.9% | 14.0% |
| 重庆 | 22 | 5 | 24 | 283 | 276 | 0 | 7 | 0 | 1341 | 43.5% | 48.3% | 45.5% | 4.0% | 4.4% | 4.3% |
| 四川 | 109 | 30 | 73 | 3724 | -1302 | 0 | 19 | 0 | 3275 | 74.0% | 82.0% | 80.4% | 6.0% | 6.6% | 7.1% |
| 陕西 | 176 | 141 | 24 | 141 | 44 | 0 | 11 | 0 | 1966 | 25.0% | 27.6% | 26.7% | 15.0% | 16.5% | 17.9% |
| 甘肃 | 288 | 150 | 7 | 452 | -196 | 0 | -164 | 0 | 1495 | 49.5% | 54.8% | 46.9% | 18.0% | 19.8% | 18.9% |
| 青海 | 130 | 211 | 0 | 505 | -184 | 0 | -90 | 0 | 858 | 69.5% | 77.0% | 77.1% | 24.5% | 27.0% | 29.3% |
| 宁夏 | 281 | 183 | 3 | 21 | -155 | 0 | -164 | 0 | 1158 | 24.0% | 26.4% | 28.8% | 22.0% | 24.2% | 26.2% |
| 新疆 | 548 | 196 | 9 | 286 | -326 | 0 | -332 | 0 | 3527 | 22.0% | 24.3% | 20.2% | 12.5% | 13.8% | 11.9% |
| 广东 | 137 | 103 | 207 | 224 | 1560 | 49 | 29 | -28 | 7867 | 29.0% | 32.2% | 29.0% | 5.0% | 5.5% | 5.7% |
| 广西 | 161 | 28 | 65 | 517 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 43.0% | 47.7% | 43.1% | 10.0% | 11.0% | 11.4% |
| 海南 | 5 | 16 | 17 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 405 | 16.0% | 17.7% | 17.5% | 8.0% | 8.8% | 9.4% |
| 贵州 | 105 | 83 | 18 | 734 | -312 | 0 | -34 | 0 | 1743 | 35.5% | 39.4% | 36.1% | 8.5% | 9.4% | 9.8% |
| 云南 | 231 | 51 | 12 | 3028 | -1616 | -49 | 0 | 28 | 2138 | 75.0% | 83.0% | 77.5% | 15.0% | 16.5% | 15.0% |
| 西藏 | 0 | 17 | 1 | 93 | -16 | 0 | 3 | 0 | 101 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 |
| 备注： 1、西藏不参与考核。 2、湖南已计入贵州点对网45.5亿度水电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |