ICS 11.220

B 41

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3607—2019

动物诊疗机构消毒操作技术规范

Technical specification of disinfection operation for animal medical institutions

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 诊室环境的消毒	1

4.1 诊室环境的消毒	1

4.2 诊台消毒	2

5 手术室的消毒	2

5.1 环境消毒	2

5.2 手术器械的消毒	2

5.3 手术室人员的消毒	2

5.4 手术动物消毒	2

6 剖检室的消毒	2

7 住院部的消毒	2

7.1 动物器具消毒	2

7.2 环境消毒	3

8 免疫室、输液室的消毒	3

9 工作人员的消毒	3

10 消毒的注意事项	3

11 消毒的工作记录	3

附　录　A （资料性附录） 动物诊疗机构常用消毒剂	4

附　录　B （资料性附录） 动物诊疗机构消毒工作记录表	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省畜牧兽医局提出并监督实施。

本标准由山东省畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省动物疫病预防与控制中心、蓬莱市畜牧兽医局、济宁市任城区畜牧兽医局、无棣县畜牧兽医局、山东汇众兽医技术服务有限公司。

本标准主要起草人：张栋、李云岗、王征、赵国强、姜秀云、楚遵锋、王敏、曹振山、汪洋、刘占艳、刘波。

动物诊疗机构消毒操作技术规范

- 范围

本标准规定了动物诊疗机构诊室环境、手术室、剖检室、住院部、免疫室、输液室、工作人员的消毒操作以及消毒的注意事项、工作记录等内容。

本标准所规定的消毒操作技术适用于各类动物诊疗机构：家畜、家禽、宠物等动物门诊、诊所、医院、养殖场。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《动物诊疗机构管理办法》　中华人民共和国农业部令　2008年第19号

《医疗废弃物管理条例》　中华人民共和国国务院令　第380号

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

动物诊疗机构　animal medical institution

根据《中华人民共和国防疫法》的规定依法取得《动物诊疗许可证》，从事动物免疫、诊断、治疗活动的单位。

消毒　disinfection

消毒是指清除或杀灭动物体表面和外部环境中的病原微生物或其它有害微生物，使之达到无害化的程度。

灭菌　sterilization

杀灭或清除传播媒介上一切微生物的处理。

- 诊室环境的消毒

  - 诊室环境的消毒

诊室地面应保持清洁。每天上班前、下班后先将地面拖擦干净，再用0.015 %～0.05 %癸甲溴铵溶液沾湿墩布拖地。

  - 诊台消毒

每次使用前后应清理诊台上物品，清洗干净后用5.5 %～6.5 %次氯酸钠溶液擦拭消毒一次。

- 手术室的消毒

  - 环境消毒

    - 手术室使用前，用紫外线灯进行照射消毒30 min。

    - 手术台使用前后可用0.1 %新洁尔灭擦拭消毒。

    - 每次手术后，清理手术台、地面的血液等污物，清洗干净后用5.5 %～6.5 %次氯酸钠溶液沾湿墩布拖地。

    - 手术后，将一次性手术工作服放入垃圾袋中，用5.5 %～6.5 %次氯酸钠溶液消毒后，参照 《医疗废弃物管理条例》的有关规定处理。

  - 手术器械的消毒

    - 耐高温的手术器械应高压灭菌消毒。温度达到120 ℃，时间保持30 min。

    - 不耐高温的器具用清水冲洗干净后，用2 %戊二醛溶液浸泡10 min，保存备用。

    - 其他精密器械按设备要求进行清洗、消毒。

  - 手术室人员的消毒

    - 手术室工作人员必须严格遵守各项规章制度和操作规程，严格执行无菌操作原则。

    - 严格控制进入手术室的人员，进入手术室的工作人员必须更换手术室的衣、帽、口罩、裤、鞋子，方准入内。

    - 实施手术的人员和助手先用香皂清洗手和手臂，再用1 %～2 %来苏尔溶液涂抹消毒，然后带上无菌手套。

  - 手术动物消毒

    - 用海绵钳或止血钳夹折叠纱布(或棉球)蘸2.5 %～3 %碘酊涂擦皮一遍。

    - 待干后，再用70 %酒精涂擦两遍,脱尽碘渍。

    - 将无菌巾、大单和有孔大被单(剖腹单)等覆盖手术部位，准备实施手术。

- 剖检室的消毒

  - 紫外线灯照射消毒，每天不少于1 h。剖检前应对待检动物用5.5 %～6.5 %次氯酸钠溶液进行喷雾消毒后再进行剖检。

  - 剖检结束后，要对剖检台、剖检刀具用0.015 %～0.05 %癸甲溴铵溶液进行消毒。

- 住院部的消毒

  - 动物器具消毒

    - 患病动物的食盆、水盆、粪盘每日要及时清理、清洁，冲洗干净后用5.5 %～6.5 %次氯酸钠溶液进行消毒。

    - 动物笼具每天冲洗干净后用0.1 %新洁尔灭溶液进行喷洒消毒一次。

  - 环境消毒

    - 住院部空舍可用紫外线灯消毒，每次不少于30 min。

    - 每天下班前，清洁住院部地面上的动物血迹、粪尿等污染物，并用0.015 %～0.05 %癸甲溴铵溶液沾湿墩布拖地消毒。

- 免疫室、输液室的消毒

  - 每次免疫、输液前后，将桌面清洁干净后用5.5 %～6.5 %次氯酸钠溶液擦拭消毒一次。

  - 下班后，清洁地面并用0.015 %～0.05 %癸甲溴铵溶液沾湿墩布拖地消毒。

- 工作人员的消毒

  - 要穿着工作服，剖检动物时要带橡胶手套、口罩和帽子。必要时，要带眼罩进行诊疗活动。

  - 对动物诊疗后，要用75 %乙醇对手及手臂进行消毒，并用流水清洗1 min。

  - 下班后，将工作服放在更衣室，用紫外线等进行消毒1 h。每周要彻底清洗消毒工作服，如工作服较脏或粘有动物血液或污物时，应及时清洗并用5.5 %～6.5 %次氯酸钠溶液浸泡消毒。

- 消毒的注意事项

  - 在高压灭菌时，要注意安全，防止高压锅发生爆炸事故以及蒸汽灼伤操作人员的情况发生。

  - 使用各类消毒剂时，注意腐蚀性的消毒液对皮肤和黏膜的损伤。

  - 使用紫外线灯时，应避免对人和动物的直接照射。

  - 配制消毒液时，消毒剂和水量要精确。配制后消毒液的盛装容器壁上贴标签注明名称、配制日期、有效期限、配制人等。动物诊疗机构常用消毒剂见附录A.1。

  - 消毒剂要交换使用，保证消毒效果。

- 消毒的工作记录

  - 做好消毒记录，内容包括消毒日期、消毒场所、消毒剂名称、生产厂家、批号、消毒浓度、配制数量、消毒方法、消毒人员签字等内容。消毒工作记录表见附录B.1。

  - 消毒工作记录表保存2年以上。

- （资料性附录）
动物诊疗机构常用消毒剂

  - 动物诊疗机构常用消毒剂

| 消毒对象 | 消毒剂 |
| --- | --- |
| 器械物品 | 0.2 %～0.5 %过氧乙酸、2 %戊二醛溶液、3 %～5 %来苏尔溶液、0.1 %新洁尔灭溶液 |
| 皮肤粘膜 | 2 %碘酒、75 %乙醇、5 %碘伏、0.05 %～0.1 %苯扎溴铵、1 %～2 %来苏尔溶液、0.02 %洗必泰 |
| 空气环境 | 0.5 %过硫酸氢钾复合物、1 %～2 %过氧乙酸、5.5 %～6.5 %次氯酸钠溶液 |
| 地面环境 | 5.5～6.5 %次氯酸钠溶液、5～10 %来苏尔溶液、0.015 %～0.05 %癸甲溴铵溶液（百毒杀） |
| 房间及器具 | 月苄三甲氯铵溶液： 房间：0.3 %；器具：0.06 %～0.1 % |

- （资料性附录）
动物诊疗机构消毒工作记录表

  - 动物诊疗机构消毒工作记录表

| 日期 | 消毒场所 | 消毒药名称 | 生产厂家 | 批 号 | 用药剂量 | 消毒方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1、时间：填写实施消毒的时间

- 2、消毒场所：填写诊疗机构诊室、剖检室、手术室、住院部等设施场所。

- 3、消毒药名称：填写消毒药的化学名称。

- 4、用药剂量：填写消毒药的使用量和使用浓度。

- 5、消毒方法：填写熏蒸、喷洒、浸泡等。

- 6、消毒人员：消毒人员在实施消毒后要签字。

_________________________________