ICS 65.020.01

B 16

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3630—2019

小麦普通腥黑穗病菌分子检测方法

Molecular detection methods of Tilletia foetida & Tilletia caries

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 术语和定义	1

3 仪器设备	1

4 主要试剂	1

5 分子检测	1

5.1 小麦种子中小麦普通腥黑穗病菌冬孢子基因组DNA提取	1

5.2 菌瘿中冬孢子基因组DNA提取	2

5.3 引物序列	2

5.4 PCR扩增	2

5.5 电泳检测	2

5.6 检测结果判断	3

6 结果判定	3

7 样品保存	3

8 档案保存	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省农业农村厅提出并监督实施。

本标准由山东省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省植物保护总站、山东农业大学。

本标准主要起草人：于金凤、刘存辉、商明清、孙晓凤、杨勤民、金扬秀、李洪刚、张德满、张莉、谢传峰、徐鲁、成文华。

小麦普通腥黑穗病菌分子检测方法

- 范围

本标准规定了小麦普通腥黑穗病菌的分子检测方法。

本标准适用于小麦普通腥黑穗病菌的分子检测。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

小麦普通腥黑穗病菌　Tilletia foetida & Tilletia caries

指引起小麦普通腥黑穗病的病原菌统称，包括小麦光腥黑穗病菌（Tilletia foetida）和小麦网腥黑穗病菌（Tilletia caries）两种。

小麦普通腥黑穗病菌分子检测　Molecular detection of Tilletia foetida & Tilletia caries

指依据小麦光腥黑穗病菌（Tilletia foetida）和网腥黑穗病菌（Tilletia caries）的ITS序列，设计特异性引物，经PCR扩增获得特异性片段，依据特异性片段的有无进行判断检测。

- 仪器设备

摇床、显微镜、普通离心机、电热恒温水浴锅、移液器、超净工作台、PCR仪、电泳仪、凝胶成像系统、锥形瓶、离心管、盖玻片、载玻片、电子天平等。

- 主要试剂

除特别说明外，本标准所用试剂均为分析纯。

CTAB缓冲液、Tris饱和酚、氯仿、异戊醇、异丙醇、乙醇、TE 缓冲液、PCR缓冲液、dNTPs、Taq DNA聚合酶、DNA marker、1×TAE 缓冲液、琼脂糖、DNA Loading 缓冲液、溴化乙锭、3 mol/L NaOH 溶液、1 mol/L HCl 溶液等。

- 分子检测

  - 小麦种子中小麦普通腥黑穗病菌冬孢子基因组DNA提取

    - 称取50 g小麦种子放入250 mL锥形瓶中，加入100 mL无菌去离子水，试验重复3次。

    - 摇床200 rpm振荡5 min后，静置10 min。收集洗涤悬浮液于100 mL离心管，8 000 rpm离心10 min，弃上清，留沉淀。

    - 加入1.5 mL 无菌水，充分混匀，转至2 mL 离心管中，10 000 rpm离心5 min，弃上清。

    - 用1 mL无菌水冲洗100 mL离心管2次，洗涤液一并转移至2 mL离心管，10 000 rpm 离心2 min，弃上清。

    - 加入 1 mL 浓度为 3 mol/L 的 NaOH 溶液，65 ℃恒温水浴 30 min。取出离心管，用1 mol/L HCl溶液 中和，10 000 rpm 离心2 min，吸出上清液，加无菌水冲洗沉淀4次，离心，吸出上清液。

    - 向离心管内加入700 μL 预热至65 ℃的CTAB缓冲液，65 ℃水浴1 h，每隔15 min颠倒混匀1次。

    - 待冷却至室温，加入等体积的Tris饱和酚∶氯仿∶异戊醇（25∶24∶1），充分混匀，抽提2次～3次。

    - 10 000 rpm离心10 min，将上清液转移至新的2 ml离心管中，加入等体积的氯仿∶异戊醇（24∶1），充分混匀，抽提2次～3次。

    - 10 000 rpm离心10 min，吸取上清液至1.5 mL离心管中，加入等体积预冷至-20 ℃的异丙醇，轻轻颠倒混匀，室温放置30 min。

    - 12 000 rpm离心15 min，弃上清液，留沉淀。

    - 加入1 mL 70 %乙醇冲洗管底的沉淀，12 000 rpm离心5 min，弃上清液，重复2次。

    - 12 000 rpm离心30 s，去除残余的乙醇。

    - 置于超净操作台内干燥约15 min。

    - 加入30～50 μL TE缓冲液溶解DNA。

    - 也可采用经验证等效的该DNA提取试剂盒，按照试剂盒使用说明书提取。

  - 菌瘿中冬孢子基因组DNA提取

取小麦病穗中的菌瘿，用镊子压破，释放并收集里面的冬孢子，转至2 mL离心管，采用CTAB法（详见5.1.5～5.1.14）提取冬孢子基因组DNA。

  - 引物序列

所用引物序列如下：

XHS-F：5’-CTTTATTGCCGTACTTCTCTTCG-3’

XHS-R：5’-GCAACCTTCTCTTTCAAAAAG-3’

预期的扩增片段大小为409 bp。

  - PCR扩增

反应体系（25 µL）：无菌ddH2O 18 µL，10×PCR 缓冲液r 2.5 µL，dNTPs (2.5 mmol/L) 2 µL，引物（20 μmol/L）各0.5 µL，Taq DNA 聚合酶（5 U/μL）0.5 µL，模板DNA 1 µL。

反应条件：94 ℃预变性 5 min；94 ℃变性 30 s，55 ℃ 退火30 s，72 ℃延伸 1 min，35个循环；72 ℃延伸5 min。

  - 电泳检测

每个样品取5 µL的PCR产物与1 µL的6 ×上样缓冲液混合均匀，加到1.2 %琼脂糖凝胶的点样孔中，在120 V电压下下进行电泳，预期的扩增片段大小为409 bp（图1）。电泳结束后，在溴化乙锭溶液中浸泡10 min，并在凝胶成像系统中观察、拍照记录检测结果。

- M：DNA marker DL2000；1：小麦腥黑穗病菌的特异性片段；2：阴性对照。

- 小麦普通腥黑穗病菌的PCR扩增

  - 检测结果判断

在阳性、阴性及空白对照均反应正常的情况下，样品所有重复中只要有1个重复扩增后，电泳检测出现409 bp（如图1）的特异性条带，则判定所检测样品结果为疑似阳性，该样品需要再重复进行一次检测验证；如果样品所有重复扩增后，电泳检测均无特异性条带出现，则判定所检测样品结果为阴性。

- 结果判定

样品经PCR检测确定为阳性的，即判定为该样品带有小麦普通腥黑穗病菌。

- 样品保存

检测样品（应标明：样品编号、名称、来源以及取样地点、时间、样品数量、取样人、检测人等信息）经登记后，按产地、来源、类别、品种等分别存放，置于低温干燥、防虫防鼠处妥善保存至少3个月。如发现带有小麦普通腥黑穗病菌，该批样品应至少保存1年，以备查验。保存期满后，经灭菌处理后销毁。

- 档案保存

收集整理小麦普通腥黑穗病菌检测过程中的各类信息、资料、照片等，建立档案，妥善保存。

_________________________________